## Freedom
Selectiontool Freedom
[5 empty] | Taal/Language/Sprache | 0 | 0 | 0 | English
Langue/Språk/Lengua/Jazyk
[5 empty] | Version |  |  |  | Freedom
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [5 empty] | 0 | 0 | m
Inlet temp. | 0 | 0 | 75 |  | Inlet temp. | 0 | 0 | 0 | 16 |  | Unit conversion
Return temp. | 0 | 0 | 65 |  | Return temp. | 0 | 0 | 0 | 18
Room temp. | 0 | 0 | 20 |  | Room temp. | 0 | 0 | 0 | 27
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
|  | 0 | 1 | 1 | 3.4121 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Freedom height 20 cm width 19 cm length 74 cm (Type 1)
20% | 2 | 312.708 | 27 | 0.10452 | 33.99 | 33.99 | 15 | 0.035785 | 14 | 22 | 0.5 | 24
40% | 4 | 561.968 | 48 | 0.29844 | 74.778 | 74.778 | 32 | 0.14248 | 15 | 23 | 0.8 | 37
60% | 6 | 791.967 | 68 | 0.56324 | 117.832 | 117.832 | 51 | 0.33332 | 23 | 31 | 1.3 | 52
80% | 8 | 1009.503 | 87 | 0.88273 | 163.152 | 163.152 | 70 | 0.59381 | 28 | 36 | 2.1 | 68
100% | 10 | 1217.975 | 105 | 1.2438 | 209.605 | 209.605 | 90 | 0.93902 | 34 | 42 | 3 | 79
Freedom height 20 cm width 19 cm length 110 cm (Type 2)
20% | 2 | 625.331 | 54 | 0.57982 | 68.138 | 68.138 | 29 | 0.18662 | 15 | 23 | 0.6 | 42
40% | 4 | 1122.079 | 96 | 1.6556 | 148.365 | 148.365 | 64 | 0.7904 | 19 | 27 | 1.3 | 75
60% | 6 | 1580.362 | 136 | 3.1246 | 235.186 | 235.186 | 101 | 1.8162 | 29 | 37 | 2.7 | 98
80% | 8 | 2015.566 | 173 | 4.8457 | 325.304 | 325.304 | 140 | 3.2942 | 32 | 40 | 4.6 | 125
100% | 10 | 2433.186 | 209 | 6.8402 | 418.719 | 418.719 | 180 | 5.2092 | 37 | 45 | 7.1 | 160
Freedom height 20 cm width 19 cm length 145 cm (Type 3)
20% | 2 | 939.594 | 81 | 1.6934 | 101.947 | 101.947 | 44 | 0.55651 | 16 | 24 | 1.1 | 66
40% | 4 | 1686.855 | 145 | 4.8967 | 222.812 | 222.812 | 96 | 2.3084 | 20 | 28 | 2.1 | 112
60% | 6 | 2375.26 | 204 | 9.1255 | 353.136 | 353.136 | 152 | 5.3363 | 30 | 38 | 4 | 150
80% | 8 | 3027.931 | 260 | 14.2021 | 488.715 | 488.715 | 210 | 9.6209 | 35 | 43 | 6.6 | 193
100% | 10 | 3656.429 | 314 | 20.0356 | 628.498 | 628.498 | 270 | 15.214 | 39 | 47 | 10.1 | 239
Freedom height 20 cm width 19 cm length 181 cm (Type 4)
20% | 2 | 1253.132 | 108 | 3.777 | 135.696 | 135.696 | 58 | 1.2157 | 18 | 26 | 1.2 | 84
40% | 4 | 2249.264 | 193 | 10.8873 | 298.12 | 298.12 | 128 | 5.1487 | 22 | 30 | 2.5 | 150
60% | 6 | 3168.296 | 272 | 20.3538 | 470.824 | 470.824 | 202 | 11.8308 | 32 | 40 | 5.4 | 196
80% | 8 | 4039.012 | 347 | 31.7322 | 651.752 | 651.752 | 280 | 21.4586 | 37 | 45 | 9.1 | 250
100% | 10 | 4876.832 | 419 | 44.7526 | 838.848 | 838.848 | 361 | 34.1055 | 41 | 49 | 14.1 | 320
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM!
*Values according to EN 16430 | [13 empty] | v2022-08-26
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## cal (hidden)
[5 empty] | Nederlands | English | Deutsch | Français | Norsk | Español | Svenska | Čeština | ExtraTaal1 | ExtraTaal2 | ExtraTaal3 |  |  |  | Copy all data |  |  |  | Freedom
[19 empty] | SI-units |  |  | Freedom | Freedom
Formulary | [18 empty] | Imperial-units |  |  | Clima H10 B18 | 0 |  |  | Temp.
[21 empty] | 1 | Clima H13 B27 4P | 0 |  |  | heating!
Conditions | [21 empty] | Clima H13 B32 2P | 0 |  |  | cooling!
[22 empty] | Clima H13 B32 4P | 0
Temperatures | [10 empty] | Altitude | 0 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Clima H19 B34 2P | 0
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [5 empty] | 0 | 0 | m |  |  |  | Temp |  |  |  | Temp | Clima H19 B34 4P | 0
Inlet temp. | 0 | 0 | 75 |  | Inlet temp. | 0 | 0 | 0 | 16 |  | Unit conversion | 0 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 16
Return temp. | 0 | 0 | 65 |  | Return temp. | 0 | 0 | 0 | 18 | [7 empty] | 65 | CF,h |  | CF,c | 18 |  | p_atm | h[mm] | cf_h
Room temp. | 0 | 0 | 20 |  | Room temp. | 0 |  |  | 27 | [7 empty] | 20 | 1 |  | 1 | 27 |  | 101325 | 0 | 1
Relative humidity |  |  | 50% |  | Relative humidity |  |  |  | 50%
|  |  | 1 | 1 | 0.00033444 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 0
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C] | n- heating | n- cooling |  |  |  |  | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air |  |  | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air | Q_verw | dP_verw | Q_voelb_c | dP_cool | Geluid_P | P_elek | V_air
Freedom height 20 cm width 19 cm length 74 cm (Type 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | n-value |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | Freedom | [13 empty] | voelbare koelcapaciteit | totale koelcapaciteit
20% | 2 | 312.708 | 27 | 0.10452 | 33.99 | 33.99 | 15 | 0.035785 | 14 | 22 | 0.5 | 24 | 58.2458 | 22.7906 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 312.708 | a | 33.99 | a | 22 | 0.5 | 24 | 312.708 | a | 33.99 | a | 22 | 0.5 | 24 | [7 empty] | 0.011368 | 33.99
40% | 4 | 561.968 | 48 | 0.29844 | 74.778 | 74.778 | 32 | 0.14248 | 15 | 23 | 0.8 | 37 | 64.5826 | 20.9931 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 561.968 | 0.0002565 | 74.778 | 0.0002565 | 23 | 0.8 | 37 | 561.968 | 0.0002565 | 74.778 | 0.0002565 | 23 | 0.8 | 37 | [7 empty] | 0.025009 | 74.778
60% | 6 | 791.967 | 68 | 0.56324 | 117.832 | 117.832 | 51 | 0.33332 | 23 | 31 | 1.3 | 52 | 64.7054 | 20.265 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 791.967 | b | 117.832 | b | 31 | 1.3 | 52 | 791.967 | b | 117.832 | b | 31 | 1.3 | 52 | [7 empty] | 0.039408 | 117.832
80% | 8 | 1009.503 | 87 | 0.88273 | 163.152 | 163.152 | 70 | 0.59381 | 28 | 36 | 2.1 | 68 | 63.5767 | 19.8688 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 1009.503 | 1.8235 | 163.152 | 1.8235 | 36 | 2.1 | 68 | 1009.503 | 1.8235 | 163.152 | 1.8235 | 36 | 2.1 | 68 | [7 empty] | 0.054565 | 163.152
100% | 10 | 1217.975 | 105 | 1.2438 | 209.605 | 209.605 | 90 | 0.93902 | 34 | 42 | 3 | 79 | 65.2551 | 19.1141 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 1217.975 | 0 | 209.605 | 0 | 42 | 3 | 79 | 1217.975 |  | 209.605 |  | 42 | 3 | 79 | [7 empty] | 0.070101 | 209.605
Freedom height 20 cm width 19 cm length 110 cm (Type 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 0 |  |  |  |  | H | 20 | B | 19 | L | 74 | 0 | H | 20 | B | 19 | L | 74
20% | 2 | 625.331 | 54 | 0.57982 | 68.138 | 68.138 | 29 | 0.18662 | 15 | 23 | 0.6 | 42 | 63.7035 | 22.1781 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 625.331 | a | 68.138 | a | 23 | 0.6 | 42 | 625.331 | a | 68.138 | a | 23 | 0.6 | 42 | [7 empty] | 0.022788 | 68.138
40% | 4 | 1122.079 | 96 | 1.6556 | 148.365 | 148.365 | 64 | 0.7904 | 19 | 27 | 1.3 | 75 | 63.9155 | 21.1204 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 1122.079 | 0.00040202 | 148.365 | 0.00040202 | 27 | 1.3 | 75 | 1122.079 | 0.00040202 | 148.365 | 0.00040202 | 27 | 1.3 | 75 | [7 empty] | 0.04962 | 148.365
60% | 6 | 1580.362 | 136 | 3.1246 | 235.186 | 235.186 | 101 | 1.8162 | 29 | 37 | 2.7 | 98 | 67.3354 | 19.8671 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 1580.362 | b | 235.186 | b | 37 | 2.7 | 98 | 1580.362 | b | 235.186 | b | 37 | 2.7 | 98 | [7 empty] | 0.078657 | 235.186
80% | 8 | 2015.566 | 173 | 4.8457 | 325.304 | 325.304 | 140 | 3.2942 | 32 | 40 | 4.6 | 125 | 67.3307 | 19.2651 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 2015.566 | 1.8235 | 325.304 | 1.8235 | 40 | 4.6 | 125 | 2015.566 | 1.8235 | 325.304 | 1.8235 | 40 | 4.6 | 125 | [7 empty] | 0.1088 | 325.304
100% | 10 | 2433.186 | 209 | 6.8402 | 418.719 | 418.719 | 180 | 5.2092 | 37 | 45 | 7.1 | 160 | 64.6387 | 19.2218 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 2433.186 | 0 | 418.719 | 0 | 45 | 7.1 | 160 | 2433.186 |  | 418.719 |  | 45 | 7.1 | 160 | [7 empty] | 0.14004 | 418.719
Freedom height 20 cm width 19 cm length 145 cm (Type 3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 0 |  |  |  |  | H | 20 | B | 19 | L | 110 | 0 | H | 20 | B | 19 | L | 110
20% | 2 | 939.594 | 81 | 1.6934 | 101.947 | 101.947 | 44 | 0.55651 | 16 | 24 | 1.1 | 66 | 61.788 | 22.409 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 939.594 | a | 101.947 | a | 24 | 1.1 | 66 | 939.594 | a | 101.947 | a | 24 | 1.1 | 66 | [7 empty] | 0.034096 | 101.947
40% | 4 | 1686.855 | 145 | 4.8967 | 222.812 | 222.812 | 96 | 2.3084 | 20 | 28 | 2.1 | 112 | 64.2095 | 21.0871 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 1686.855 | 0.00056055 | 222.812 | 0.00056055 | 28 | 2.1 | 112 | 1686.855 | 0.00056055 | 222.812 | 0.00056055 | 28 | 2.1 | 112 | [7 empty] | 0.074518 | 222.812
60% | 6 | 2375.26 | 204 | 9.1255 | 353.136 | 353.136 | 152 | 5.3363 | 30 | 38 | 4 | 150 | 66.481 | 20.0027 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 2375.26 | b | 353.136 | b | 38 | 4 | 150 | 2375.26 | b | 353.136 | b | 38 | 4 | 150 | [7 empty] | 0.1181 | 353.136
80% | 8 | 3027.931 | 260 | 14.2021 | 488.715 | 488.715 | 210 | 9.6209 | 35 | 43 | 6.6 | 193 | 66.0516 | 19.4738 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 3027.931 | 1.8235 | 488.715 | 1.8235 | 43 | 6.6 | 193 | 3027.931 | 1.8235 | 488.715 | 1.8235 | 43 | 6.6 | 193 | [7 empty] | 0.16345 | 488.715
100% | 10 | 3656.429 | 314 | 20.0356 | 628.498 | 628.498 | 270 | 15.214 | 39 | 47 | 10.1 | 239 | 64.9071 | 19.184 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 3656.429 | 0 | 628.498 | 0 | 47 | 10.1 | 239 | 3656.429 |  | 628.498 |  | 47 | 10.1 | 239 | [7 empty] | 0.2102 | 628.498
Freedom height 20 cm width 19 cm length 181 cm (Type 4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 0 |  |  |  |  | H | 20 | B | 19 | L | 145 | 0 | H | 20 | B | 19 | L | 145
20% | 2 | 1253.132 | 108 | 3.777 | 135.696 | 135.696 | 58 | 1.2157 | 18 | 26 | 1.2 | 84 | 63.7898 | 22.1986 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 1253.132 | a | 135.696 | a | 26 | 1.2 | 84 | 1253.132 | a | 135.696 | a | 26 | 1.2 | 84 | [7 empty] | 0.045383 | 135.696
40% | 4 | 2249.264 | 193 | 10.8873 | 298.12 | 298.12 | 128 | 5.1487 | 22 | 30 | 2.5 | 150 | 64.0154 | 21.0929 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 2249.264 | 0.0007399 | 298.12 | 0.0007399 | 30 | 2.5 | 150 | 2249.264 | 0.0007399 | 298.12 | 0.0007399 | 30 | 2.5 | 150 | [7 empty] | 0.099705 | 298.12
60% | 6 | 3168.296 | 272 | 20.3538 | 470.824 | 470.824 | 202 | 11.8308 | 32 | 40 | 5.4 | 196 | 67.4488 | 19.8603 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 3168.296 | b | 470.824 | b | 40 | 5.4 | 196 | 3168.296 | b | 470.824 | b | 40 | 5.4 | 196 | [7 empty] | 0.15746 | 470.824
80% | 8 | 4039.012 | 347 | 31.7322 | 651.752 | 651.752 | 280 | 21.4586 | 37 | 45 | 9.1 | 250 | 67.4232 | 19.2515 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 4039.012 | 1.8235 | 651.752 | 1.8235 | 45 | 9.1 | 250 | 4039.012 | 1.8235 | 651.752 | 1.8235 | 45 | 9.1 | 250 | [7 empty] | 0.21797 | 651.752
100% | 10 | 4876.832 | 419 | 44.7526 | 838.848 | 838.848 | 361 | 34.1055 | 41 | 49 | 14.1 | 320 | 64.7346 | 19.2087 | 1 | 0.9 |  |  |  | 0% | 4876.832 | 0 | 838.848 | 0 | 49 | 14.1 | 320 | 4876.832 |  | 838.848 |  | 49 | 14.1 | 320 | [7 empty] | 0.28055 | 838.848
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 0 |  |  |  |  | H | 20 | B | 19 | L | 181 | 0 | H | 20 | B | 19 | L | 181
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n-value | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20% | 2 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40% | 4 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60% | 6 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80% | 8 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100% | 10 | 0 | 0 | #NUM! | 0 | 0 | 0 | #NUM! | -8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2022-08-26 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)
Note on X4: Thomas Henson: Unit number
Note on S7: Thomas Henson: Language number

## NL (hidden)
Invulformulier
Randvoorwaarden
Temperaturen | [10 empty] | Geplaatste hoogte
Verwarmen: |  |  |  |  | Koelen: | [9 empty] | Kopieer alle data
Aanvoertemp. |  |  | 75 | °C | Aanvoertemp. |  |  |  | 16 | °C | Eenheidsstelsel |  |  |  | SI-eenheden
Retourtemp. |  |  | 65 | °C | Retourtemp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiale-eenheden
Ruimtetemp. |  |  | 20 | °C | Ruimtetemp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relatieve vochtigheid |  |  |  | 50%
Snelheidsniveau: | Stuurspanning: [V] | Warmteafgifte * 75/65/20 [W] | Waterdebiet, verwarming [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Voelb. Koelcapaciteit * 16/18/27 [W] | Tot. koelcapaciteit 16/18/27 [W] | Waterdebiet, koeling [l/h] | Waterzijdig drukverlies [kPa] | Geluidsdruk *** [dB(A)] | Geluidsvermogen ** [dB(A)] | Opgenomen elektr. vermogen [W] | Luchtdebiet [m³/h] | Uitblaastemp. verwarming [°C] | Uitblaastemp. koeling [°C]
Freedom hoogte 20 cm breedte 19 cm lengte 74 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | hoogte
[15 empty] | verw.! | breedte
[15 empty] | koelen! | lengte
Freedom hoogte 20 cm breedte 19 cm lengte 110 cm (Type 2)
Freedom hoogte 20 cm breedte 19 cm lengte 145 cm (Type 3)
Freedom hoogte 20 cm breedte 19 cm lengte 181 cm (Type 4)
Freedom hoogte 0 cm breedte 0 cm lengte 0 cm (Type 5)
Freedom hoogte 0 cm breedte 0 cm lengte 0 cm (Type 6)
Freedom hoogte 0 cm breedte 0 cm lengte 0 cm (Type 7)
Freedom hoogte 0 cm breedte 0 cm lengte 0 cm (Type 8)
Freedom hoogte 0 cm breedte 0 cm lengte 0 cm (Type 9)
*Waardes gemeten volgens EN 16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Geluidsvermogen gemeten volgens ISO 3741:2010
***Geluidsdruk bij een aangenomen ruimtedemping van 8 dB(A)

## EN (hidden)
Formulary
Conditions
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 75 | °C | Inlet temp. |  |  |  | 16 | °C | Unit conversion |  |  |  | SI-units
Return temp. |  |  | 65 | °C | Return temp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 | °C | Room temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Freedom height 20 cm width 19 cm length 74 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | height
[15 empty] | heating! | width
[15 empty] | cooling! | length
Freedom height 20 cm width 19 cm length 110 cm (Type 2)
Freedom height 20 cm width 19 cm length 145 cm (Type 3)
Freedom height 20 cm width 19 cm length 181 cm (Type 4)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 5)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 6)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 7)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 8)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 9)
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## DE (hidden)
Eingabefelder
Auslegungsrandbedingungen
Temperaturen | [10 empty] | Platzierte Höhe
Heizen: |  |  |  |  | Kühlen: | [9 empty] | Kopieren Sie alle daten
Vorlauftemp. |  |  | 75 | °C | Vorlauftemp. |  |  |  | 16 | °C | Einheiten |  |  |  | SI-einheiten
Rücklauftemp. |  |  | 65 | °C | Rücklauftemp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiale-einheiten
Raumtemp. |  |  | 20 | °C | Raumtemp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative Luftfeuchtigkeit |  |  |  | 50%
Drehzahlstufe: | Regelspannung: [V] | Wärmeleistung * 75/65/20 [W] | Heizmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Sens. Kälteleistung * 16/18/27 [W] | Tot. Kälteleistung 16/18/27 [W] | Kühlmittelstrom [l/h] | zug. wassers. Druckverlust [kPa] | Schalldruckpegel *** [dB(A)] | Schallleistungspegel ** [dB(A)] | Leistungsaufnahme [W] | Luftvolumenstrom [m³/h] | Luftaustrittstemp. Heizung [°C] | Luftaustrittstemp. kühlung [°C]
Freedom höhe 20 cm breite 19 cm länge 74 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | höhe
[15 empty] | heizen! | breite
[15 empty] | kühlen! | länge
Freedom höhe 20 cm breite 19 cm länge 110 cm (Type 2)
Freedom höhe 20 cm breite 19 cm länge 145 cm (Type 3)
Freedom höhe 20 cm breite 19 cm länge 181 cm (Type 4)
Freedom höhe 0 cm breite 0 cm länge 0 cm (Type 5)
Freedom höhe 0 cm breite 0 cm länge 0 cm (Type 6)
Freedom höhe 0 cm breite 0 cm länge 0 cm (Type 7)
Freedom höhe 0 cm breite 0 cm länge 0 cm (Type 8)
Freedom höhe 0 cm breite 0 cm länge 0 cm (Type 9)
*Leistungsangaben nach EN 16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Schallleistungspegel nach ISO 3741:2010
***Schalldruckpegel bei angenommener Raumdämpfung von 8dB(A)

## FR (hidden)
Formulaire
Conditions
Températures | [10 empty] | Hauteur placée
Chauffer: |  |  |  |  | Refroidir: | [9 empty] | Copier toutes des données
Temp. entrée |  |  | 75 | °C | Temp. entrée |  |  |  | 16 | °C | Système unitaire |  |  |  | Unités-SI
Temp. retour |  |  | 65 | °C | Temp. retour |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Unités-Impériales
Temp. ambiante |  |  | 20 | °C | Temp. ambiante |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Humidité relative |  |  |  | 50%
Niveau de vitesse | Voltage [V] | Puissance de cha. * 75/65/20 [W] | Débit d'eau, chauffer [l/h] | Perte de charge [kPa] | Puissance sens. de refr. * 16/18/27 [W] | Puissance tot. de refr. 16/18/27 [W] | Débit d'eau, refroidir [l/h] | Perte de charge [kPa] | Pression sonore *** [dB(A)] | Puissance sonore ** [dB(A)] | Puissance absorbée [W] | Débit d'air [m³/h] | Temp. de la sortie d'air cha. [°C] | Temp. de la sortie d'air refr. [°C]
Freedom hauteur 20 cm largeur 19 cm longueur 74 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | hauteur
[15 empty] | chauf.! | largeur
[15 empty] | refr.! | longueur
Freedom hauteur 20 cm largeur 19 cm longueur 110 cm (Type 2)
Freedom hauteur 20 cm largeur 19 cm longueur 145 cm (Type 3)
Freedom hauteur 20 cm largeur 19 cm longueur 181 cm (Type 4)
Freedom hauteur 0 cm largeur 0 cm longueur 0 cm (Type 5)
Freedom hauteur 0 cm largeur 0 cm longueur 0 cm (Type 6)
Freedom hauteur 0 cm largeur 0 cm longueur 0 cm (Type 7)
Freedom hauteur 0 cm largeur 0 cm longueur 0 cm (Type 8)
Freedom hauteur 0 cm largeur 0 cm longueur 0 cm (Type 9)
*Testé selon EN 16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010
***Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)

## NR (hidden)
Modell
Conditions
Temperaturer | [10 empty] | Plassert høyde
Varme: |  |  |  |  | Kjøling: | [9 empty] | Kopier alle data
Tur vanntemp. | 0 | 0 | 75 | °C | Tur vanntemp. |  |  |  | 16 | °C | Enhetssystem |  |  |  | SI-enheter
Retur vanntemp. | 0 | 0 | 65 | °C | Retur vanntemp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiale-enheter
Rom temp. | 0 | 0 | 20 | °C | Rom temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relativ fuktighet |  |  |  | 50%
Hastighet: | Styresignal[V] | Varme effekt * 75/65/20 [W] | Vannmengde, varme [l/h] | Trykktap [kPa] | Sens. Kjøling effekt * 16/18/27 [W] | Tot. Kjøle effekt * 16/18/27 [W] | Vannmengde, kjøling [l/h] | Trykktap [kPa] | Lydtrykk *** [dB(A)] | Lydeffekt ** [dB(A)] | Elektrisk effekt [W] | Luftmengde [m³/h] | Utluft temperatur, Varme [°C] | Utluft temperatur, Kjøling [°C]
Freedom høyde 20 cm bredde 19 cm lengde 74 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | høyde
[15 empty] | varme! | bredde
[15 empty] | kjøling! | lengde
Freedom høyde 20 cm bredde 19 cm lengde 110 cm (Type 2)
Freedom høyde 20 cm bredde 19 cm lengde 145 cm (Type 3)
Freedom høyde 20 cm bredde 19 cm lengde 181 cm (Type 4)
Freedom høyde 0 cm bredde 0 cm lengde 0 cm (Type 5)
Freedom høyde 0 cm bredde 0 cm lengde 0 cm (Type 6)
Freedom høyde 0 cm bredde 0 cm lengde 0 cm (Type 7)
Freedom høyde 0 cm bredde 0 cm lengde 0 cm (Type 8)
Freedom høyde 0 cm bredde 0 cm lengde 0 cm (Type 9)
*Testé selon EN 16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Puissance sonore testé selon ISO 3741:2010
***Pression sonore avec une atténuation ambiante du 8dB(A)

## SP (hidden)
Model
Conditions
Temperaturas | [10 empty] | Altitud
Calefacción: |  |  |  |  | Enfriamiento: | [9 empty] | Copiar todos los datos
Agua impulsión | 0 | 0 | 75 | °C | Agua impulsión |  |  |  | 16 | °C | Convers. de unidades |  |  |  | Unidades-SI
Agua retorno | 0 | 0 | 65 | °C | Agua retorno |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Unidades-Imperial
Ambiente (bulbo seco) | 0 | 0 | 20 | °C | Ambiente (bulbo seco) |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Humedad relativa |  |  |  | 50%
Nivel de velocidad: | Voltaje control [V] | Emisión calefacción * 75/65/20 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Emisión sensible Frío * 16/18/27 [W] | Emisión total Frío * 16/18/27 [W] | Caudal de agua, calefacción [l/h] | Pérdida de carga del agua [kPa] | Presión sonora *** [dB(A)] | Potencia sonora ** [dB(A)] | Potencia eléctrica absorbida [W] | Caudal de aire [m³/h] | Temperatura salida de aire calefacción [°C] | Temperatura salida de aire refrigeración [°C]
Freedom altura 20 cm ancho 19 cm longitud 74 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | altura
[15 empty] | calefac. | ancho
[15 empty] | enfria. | longitud
Freedom altura 20 cm ancho 19 cm longitud 110 cm (Type 2)
Freedom altura 20 cm ancho 19 cm longitud 145 cm (Type 3)
Freedom altura 20 cm ancho 19 cm longitud 181 cm (Type 4)
Freedom altura 0 cm ancho 0 cm longitud 0 cm (Type 5)
Freedom altura 0 cm ancho 0 cm longitud 0 cm (Type 6)
Freedom altura 0 cm ancho 0 cm longitud 0 cm (Type 7)
Freedom altura 0 cm ancho 0 cm longitud 0 cm (Type 8)
Freedom altura 0 cm ancho 0 cm longitud 0 cm (Type 9)
*La potencia de enfriamiento se calcula según la norma EN 16430 con ventiladores de todas las alturas. | [11 empty] | v2022-08-26
**Potencia sonora según ISO 3741: 2010.
***Nivel de presión acústica con una amortiguación ambiental supuesta de 8 dB (A).

## SW (hidden)
Formulary
Conditions
Temperaturer | [10 empty] | Höjd över havet
Värme: |  |  |  |  | Kyla: | [9 empty] | Kopiera all data
Tillopp |  |  | 75 | °C | Tillopp |  |  |  | 16 | °C | Enhetssystem |  |  |  | SI-enheter
Retur |  |  | 65 | °C | Retur |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiella-enheter
Rum (torr) |  |  | 20 | °C | Rum (torr) |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | rel. Fuktighet |  |  |  | 50%
Fläkthastighet | Spänning, Fläkt [V] | Värme effekt * 75/65/20 [W] | Vattenflöde, värme [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Märkbar kylkapacitet * 16/18/27 [W] | Total kylkapacitet 16/18/27 [W] | Vattenflöde, kyla [l/h] | Tryckfall, vatten [kPa] | Ljudtryck *** [dB(A)] | Ljudeffekt ** [dB(A)] | Effektförbrukning [W] | Luftflöde [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Freedom höjd 20 cm djup 19 cm längd 74 cm (Typ 1) | [14 empty] | Temp. | höjd
[15 empty] | värme! | djup
[15 empty] | kyla! | längd
Freedom höjd 20 cm djup 19 cm längd 110 cm (Typ 2)
Freedom höjd 20 cm djup 19 cm längd 145 cm (Typ 3)
Freedom höjd 20 cm djup 19 cm längd 181 cm (Typ 4)
Freedom höjd 0 cm djup 0 cm längd 0 cm (Typ 5)
Freedom höjd 0 cm djup 0 cm längd 0 cm (Typ 6)
Freedom höjd 0 cm djup 0 cm längd 0 cm (Typ 7)
Freedom höjd 0 cm djup 0 cm längd 0 cm (Typ 8)
Freedom höjd 0 cm djup 0 cm längd 0 cm (Typ 9)
*Värden enligt EN16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Ljudeffekt enligt ISO 3741: 2010
***Ljudtryck med en antagen rumsdämpning på 8dB (A),

## TS (hidden)
Formulary
Conditions
Teploty | [10 empty] | Výška umístění
Topení: |  |  |  |  | Chlazení: | [9 empty] | Kopírovat všechna data
Voda na přívodu |  |  | 75 | °C | Voda na přívodu |  |  |  | 16 | °C | Převod jednotek |  |  |  | Mezinárodní (Sl)
Voda na zpátečce |  |  | 65 | °C | Voda na zpátečce |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperiální
"Suchá" Teplota vzduchu |  |  | 20 | °C | "Suchá" Teplota vzduchu |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relativní vlhkost |  |  |  | 50%
Rychlost | Ovládací napětí [V] | Výkon Topení * 75/65/20 [W] | Průtok vody, topení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Výkon chlazení Znatelný * 16/18/27 [W] | Výkon chlazení Celkový 16/18/27 [W] | Průtok vody,chlazení [l/h] | Tlaková ztráta [kPa] | Akustický tlak *** [dB(A)] | Akustický výkon ** [dB(A)] | Elektrický výkon [W] | Průtok vzduchu [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Freedom, Výška 20 cm, Šířka 19 cm, Délka 74 cm (Typ 1) | [14 empty] | Teploty | Výška
[15 empty] | topení! | Šířka
[15 empty] | chlazení! | Délka
Freedom Výška 20 cm Šířka 19 cm Délka 110 cm (Typ 2)
Freedom Výška 20 cm Šířka 19 cm Délka 145 cm (Type 3)
Freedom Výška 20 cm Šířka 19 cm Délka 181 cm (Typ 4)
Freedom Výška 0 cm Šířka 0 cm Délka 0 cm (Typ 5)
Freedom Výška 0 cm Šířka 0 cm Délka 0 cm (Typ 6)
Freedom Výška 0 cm Šířka 0 cm Délka 0 cm (Typ 7)
Freedom Výška 0 cm Šířka 0 cm Délka 0 cm (Typ 8)
Freedom Výška 0 cm Šířka 0 cm Délka 0 cm (Typ 9)
*Hodnoty podle EN16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Akustický tlak podle ISO 3741:2010
***Akustický výkon s předpokládaným útlumem místnosti 8 dB (A).

## ExtraTaal1 (hidden)
Formulary
Conditions
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 75 | °C | Inlet temp. |  |  |  | 16 | °C | Unit conversion |  |  |  | SI-units
Return temp. |  |  | 65 | °C | Return temp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 | °C | Room temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Freedom height 20 cm width 19 cm length 74 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | height
[15 empty] | heating! | width
[15 empty] | cooling! | length
Freedom height 20 cm width 19 cm length 110 cm (Type 2)
Freedom height 20 cm width 19 cm length 145 cm (Type 3)
Freedom height 20 cm width 19 cm length 181 cm (Type 4)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 5)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 6)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 7)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 8)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 9)
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal2 (hidden)
Formulary
Conditions
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 75 | °C | Inlet temp. |  |  |  | 16 | °C | Unit conversion |  |  |  | SI-units
Return temp. |  |  | 65 | °C | Return temp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 | °C | Room temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Freedom height 20 cm width 19 cm length 74 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | height
[15 empty] | heating! | width
[15 empty] | cooling! | length
Freedom height 20 cm width 19 cm length 110 cm (Type 2)
Freedom height 20 cm width 19 cm length 145 cm (Type 3)
Freedom height 20 cm width 19 cm length 181 cm (Type 4)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 5)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 6)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 7)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 8)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 9)
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)

## ExtraTaal3 (hidden)
Formulary
Conditions
Temperatures | [10 empty] | Altitude
Heating: |  |  |  |  | Cooling: | [9 empty] | Copy all data
Inlet temp. |  |  | 75 | °C | Inlet temp. |  |  |  | 16 | °C | Unit conversion |  |  |  | SI-units
Return temp. |  |  | 65 | °C | Return temp. |  |  |  | 18 | °C |  |  |  |  | Imperial-units
Room temp. |  |  | 20 | °C | Room temp. |  |  |  | 27 | °C
[5 empty] | Relative humidity |  |  |  | 50%
Speed level: | Control voltage [V] | Heat output * 75/65/20 [W] | Water flowrate, heating [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sens. cooling capacity * 16/18/27 [W] | Tot. cooling capacity 16/18/27 [W] | Water flowrate, cooling [l/h] | Watersided pressure loss [kPa] | Sound pressure *** [dB(A)] | Sound power ** [dB(A)] | Electrical power [W] | Air flowrate [m³/h] | Air exhaust temp. heating [°C] | Air exhaust temp. cooling [°C]
Freedom height 20 cm width 19 cm length 74 cm (Type 1) | [14 empty] | Temp. | height
[15 empty] | heating! | width
[15 empty] | cooling! | length
Freedom height 20 cm width 19 cm length 110 cm (Type 2)
Freedom height 20 cm width 19 cm length 145 cm (Type 3)
Freedom height 20 cm width 19 cm length 181 cm (Type 4)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 5)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 6)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 7)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 8)
Freedom height 0 cm width 0 cm length 0 cm (Type 9)
*Values according to EN 16430 | [11 empty] | v2022-08-26
**Sound power according to ISO 3741:2010
***Sound pressure with an assumed room damping of 8dB(A)